Quiz #4

Feb 08, 2006

[image: image1.png]



Vsa = 
[image: image2.wmf]O

0

120

Ð

V
Vsb = 
[image: image3.wmf]O

120

120

-

Ð

V
Vsc = 
[image: image4.wmf]O

120

120

Ð

V
ZR = 10Ω

ZC = 
[image: image5.wmf]C

j

w

1

 = -j26.52 Ω

ω = 377 rad/sec

Calculate: 

IA, Ib, Ic, P3Φ, Q3Φ, S3Φ?

The source PF?

Line-to-Line Voltage
VAB = 120
[image: image6.wmf]O

O

O

30

3

120

)

30

0

(

3

Ð

=

+

Ð

V
VBC = 120 
[image: image7.wmf]O

O

O

90

3

120

)

30

120

(

3

-

Ð

=

+

-

Ð

V
VCA = 120 
[image: image8.wmf]O

O

O

150

3

120

)

30

120

(

3

Ð

=

+

Ð

V
Δ-Currents
IAB = 
[image: image9.wmf]O

O

O

O

j

120

837

.

7

90

52

.

26

30

3

120

52

.

26

30

3

120

Ð

=

-

Ð

Ð

=

-

Ð

A 
IBC = 
[image: image10.wmf]O

O

O

90

785

.

20

0

10

90

3

120

-

Ð

=

Ð

-

Ð

A
ICA = 
[image: image11.wmf]O

O

O

150

785

.

20

0

10

150

3

120

Ð

=

Ð

Ð

A
Line Current
IA = IAB – ICA = 
[image: image12.wmf]O

120

837

.

7

Ð

 − 
[image: image13.wmf]O

150

785

.

20

Ð

 = 14 − j3.61 = 
[image: image14.wmf]O

355

.

14

53

.

14

-

Ð

A
IB = IBC – IAB = 
[image: image15.wmf]O

90

785

.

20

-

Ð

 − 
[image: image16.wmf]O

120

837

.

7

Ð

 = 3.92 − j27.57 = 
[image: image17.wmf]O

911

.

81

85

.

27

-

Ð

A
IC = ICA – IBC =  
[image: image18.wmf]O

150

785

.

20

Ð

 −
[image: image19.wmf]O

90

785

.

20

-

Ð

 = -18 + j31.177 = 
[image: image20.wmf]O

120

36

Ð

A
Phase difference between the Source voltage and the line current phases
Φsa = 0o − (−14.355o) = 14.355o
Φsb = −120 o − (−81.911o) = −38.089o
Φsc = 120 o −120 o = 0o
Active Power P(W)
Pa = Vsa Isa cos Φsa = 120[image: image21.emf]´






14.355 cos (14.355o) = 1680.82 W
Pb = Vsb Isb cos Φsb = 120[image: image22.emf]´






27.85 cos (−38.089o) = 2630.33 W
Pc = Vsc Isc cos Φsc = 120[image: image23.emf]´






36 cos (0o) = 4320 W
Reactive Power Q(VAR) 

Qa = Vsa IA sin Φsa = 120[image: image24.emf]´






14.355 sin (14.355o) = 427.08 VAR
Qb = Vsb IB sin Φsb = 120[image: image25.emf]´






27.85 sin (−38.089o) = −2061.63 VAR
Qc = Vsc IC sin Φsc =120[image: image26.emf]´






36 sin (0o) = 0 VAR
Complex Power S(VA)
Sa = 
[image: image27.wmf]2

2

a

a

Q

P

+

 = 
[image: image28.wmf]2

2

)

08

.

427

(

)

82

.

1680

(

+

= 1734.23 VA
Sb = 
[image: image29.wmf]2

2

b

b

Q

P

+

 = 
[image: image30.wmf]2

2

)

63

.

2061

(

)

33

.

2630

(

-

+

= 3341.97 VA
Sc = 
[image: image31.wmf]2

2

c

c

Q

P

+

 = 
[image: image32.wmf]2

2

)

0

(

)

4320

(

+

= 4320 VA
Power Factor PF 
P3Φ =Pa + Pb + Pc = 1680.82 + 2630.33 + 4320 = 8631.15 W
S3Φ = Sa + Sb + Sc = 1734.23 + 3341.97 + 4320 = 9396.2 VA
P.F. = cos Φ = 
[image: image33.wmf]f

f

3

3

S

P

 = 
[image: image34.wmf]2

.

9396

15

.

8631

 = 0.918
_1232552389.unknown

_1232802412.unknown

_1232802906.unknown

_1232803335.unknown

_1232803388.unknown

_1232803649.unknown

_1232802929.unknown

_1232802471.unknown

_1232552788.unknown

_1232802233.unknown

_1232802374.unknown

_1232801180.unknown

_1232801451.unknown

_1232610145.unknown

_1232552651.unknown

_1232552780.unknown

_1232552390.unknown

_1232551574.unknown

_1232551760.unknown

_1232552280.unknown

_1232552338.unknown

_1232551706.unknown

_1232551432.unknown

_1232551449.unknown

_1232551386.unknown

